上海市教育委员会文件

沪教委后〔2014〕10号

上海市教育委员会关于做好2014年教育系统

防汛防台工作的通知

各高等学校，各区县教育局，市教委直属单位：

根据本市防灾减灾和应急管理工作要求，结合市政府有关工作部署，现将2014年本市教育系统防汛防台工作要求通知如下：

一、切实加强防汛防台基础工作建设。各单位、各学校要完善防汛工作体系，落实防汛工作责任制，健全防汛组织机构。要进一步落实防汛防台基础物资准备工作，重点保障防汛值守和应急抢险等重要工作的设施、设备需要。根据《2014年上海市教育系统防汛防台专项应急预案》总体要求，各单位要做好应急预案的编制和修订工作，特别是总结历年防汛防台工作经验教训，重点做好人员撤离、应急后勤保障、学生生活区以及校内道路积水排除等内容的预案编制工作。

二、全面开展防汛防台安全检查和应急演练。各单位、各学校要严格按照《上海市防汛（防台）安全检查办法》，结合去年防汛防台工作实际情况，对本部门防汛防台工作进行全面、细致地检查。对排查出来的各项问题隐患要认真记录在册，并对整改落实情况进行全程跟踪，确保防汛防台工作不留隐患。各单位、各学校要根据针对性、预见性和可操作性的原则，积极开展防汛防台师生避险自救和人员疏散应急演练，提高校内各有关部门防汛防台工作联动性和协调性。

三、加强规范，认真做好信息报送和值班工作。各单位、各学校汛期要密切关注汛情和预警信息，认真做好领导和部门值班工作。要按照规定做好信息报送和处理工作，如发生险情、灾情和人员伤亡事故，一经核实应及时向防汛和教育主管部门报告，并严格执行首报、续报和终报制度，防止重要信息迟报、漏报、误报和瞒报。对本单位、本学校在建工地，要督促相关建设单位明确责任，落实各项措施，并及时向其通报有关汛情信息，确保防汛防台工作不留死角。

防汛防台工作事关校园平稳运行和师生员工生命安全，各单位、各学校务必克服麻痹、侥幸思想，毫不懈怠地把防汛防台各项工作抓实、抓细、抓牢，我委将于6月中旬对部分单位防汛防台准备工作开展专项督查。

2014年汛期市教委防汛工作值班电话：23116754、23116771（传真）；夜间和节假日值班电话：23116619、23116620（传真）。请各高校、各区县教育局要认真填写《2014年上海高校、区县教育局防汛机构情况表》（附件1），各高校同时填写《2014年上海高校防汛防台安全检查情况表》（附件2）、《2014年上海高校防汛物资情况表》（附件3），于6月20日前寄送至上海高校后勤服务中心，联系人：杨晖，电话53073376，传真：53073376，地址：瞿溪路350号1522室；邮编：200011。

附件：1. 2014年上海高校、区县教育局防汛防台机构情况表

2. 2014年上海高校防汛防台安全检查情况表

3. 2014年上海高校防汛物资情况表

上 海 市 教 育 委 员 会

2014年6月6日

| 附件1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年上海高校、区县教育局防汛防台机构情况表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位： （盖章） |  |  |  |  |  |  | 2014年 月 日 |  |
| 分管领导 |  | 职务 | 办公电话 手 机 | 防汛防台机构名称 | 防汛防台机构负责人 | 办公电话 手 机 | 防汛防台 值班电话 | 传真 |
|  |  |  |  |  |  | 填表人： | 电话： |  |

| 附件2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年上海高校防汛防台安全检查情况表 |  |  |  |  |  |  |
| 单位名称（加盖公章）： |  |  |  |  |  |  |
| 检查项目 | 检查重点 | 检查结果 （选项打√） |  | 整改措施 | 整改时间 | 备注 |
| 一、制度建设情况 | 防汛组织机构是否健全，抢险队伍是否落实到位 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 防汛管理制度是否完善 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 防汛责任制是否落实，具体责任人和责任部门是否职责明确、工作到位 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否认真制定并及时修订防汛专项预案 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 防汛值班制度是否严密，防汛通讯设施是否齐备 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否组织有关人员开展防汛业务培训 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否按照防汛安全实际需求和承担的地区防汛任务落实相应防汛物资储备 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否组织师生员工开展防汛知识宣传教育和应急演练 | 是□ | 否□ |  |  |  |
| 二、校园排水系统 | 校园排水系统是否有明晰的日常记录与档案管理 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 泵机、格栅除污机、配电等是否及时维护 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 排水管道、排水井等是否畅通并及时清淤养护 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 地势低洼处有无设置小包围 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否制定防排水泵站受淹措施 | 是□ | 否□ |  |  |  |

| 检查项目 | 检查重点 | 检查结果 （选项打√） |  | 整改措施 | 整改时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 三、校园地下空间 | 地下空间的雨水、污水排水是否按系统要求设置，并与地面外接位置设置接收检查井 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 地下空间出入口（包括连通口）驼峰（台阶）外是否设置截水沟、配置挡水板 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 设有电梯或有其他连通口等处有无设置挡水设施或措施 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 排风井、进风井、采光窗等有无设置挡水设施或措施 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 地下空间堆放物品是否有一定高度的垫仓板，防止次生灾害 | 是□ | 否□ |  |  |  |
| 四、校园高空及外场设施 | 是否开展空调室外机、标识标牌、太阳能设施、建筑外立面等高空构筑物专项检查 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否及时清理屋顶平台，防止天沟和落水管道阻塞 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否做好必要的屋漏维修、墙体加固 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否做好校园树木的防风修剪以及加固 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否对重点建筑和部位开展防雷安全检测和隐患整治工作 | 是□ | 否□ |  |  |  |
| 五、校园在建工地 | 施工方是否组织部署防汛防台工作 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 施工方是否组织开展防汛安全专项检查 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 是否制定施工工棚人员应急撤离预案 | 是□ | 否□ |  |  |  |
|  | 施工方是否做好塔吊、工棚、脚手架、配电等安全防范措施 | 是□ | 否□ |  |  |  |
| 填报人： 填报时间： 联系电话： |  |  |  |  |  |  |

| 附件3 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014年上海高校防汛物资情况表 |  |  |  |  |  |  |  |
| 填报单位：（公章） 填报时间： |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 大类 | 小类 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| 1 | 抢险 物资 | 编织物料 | 编织袋 | 只 | 长*宽 |  |  |
| 2 |  |  | 草包 | 只 |  |  |  |
| 3 |  |  | 麻袋 | 只 |  |  |  |
| 4 |  |  | 编织布 | 平方米 |  |  |  |
| 5 |  |  | 无纺布 （土工布） | 平方米 |  |  |  |
| 6 |  |  | 其他 |  |  |  |  |
| 7 |  | 线绳 | 尼龙绳 （扎带） | 米 |  |  |  |
| 8 |  |  | 棉纱绳 | 米 |  |  |  |
| 9 |  |  | 麻绳 | 米 |  |  |  |
| 10 |  |  | 白棕绳 | 米 |  |  |  |
| 11 |  | 阻水 | 挡水板 | 米 |  |  |  |
| 12 |  |  | 橡胶子堤 | 米 | 挡水高度 |  |  |
| 13 |  |  | 膨胀材料 | 吨 |  |  |  |
| 14 |  |  | 装配式围井 | 套 |  |  |  |
| 15 |  |  | 防汛阻水袋 | 只 |  |  |  |
| 16 |  |  | 油布（毡、毯） | 平方米 |  |  |  |
| 17 |  |  | 石棉及麻丝 | 平方米 |  |  |  |
| 18 |  |  | 帐篷 | 顶 |  |  |  |

| 序号 | 大类 | 小类 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 抢险 物资 | 木材与竹材 | 桩木（圆木、方木、毛竹竺） | 根 |  |  |  |
| 20 |  |  | 板材（木板） | 立方米 |  |  |  |
| 21 |  | 石材砌块 | 砂石料（碎石） | 立方米 |  |  |  |
| 22 |  |  | 块石（大石块） | 立方米 |  |  |  |
| 23 |  |  | 大型砌块 | 立方米 |  |  |  |
| 24 |  |  | 水泥 | 吨 |  |  |  |
| 25 |  |  | 黄沙 | 吨 |  |  |  |
| 26 |  | 油料 | 汽油 | 公斤 |  |  |  |
| 27 |  |  | 柴油 | 公斤 |  |  |  |
| 28 |  |  | 润滑油 | 公斤 |  |  |  |
| 29 | 救生 器材 | 救生衣圈 | 救生圈 | 只 |  |  |  |
| 30 |  |  | 救生衣 | 件 |  |  |  |
| 31 |  | 救生船 | 橡皮船 | 艘 |  |  |  |
| 32 |  |  | 其他 | 艘 |  |  |  |
| 33 | 抢险 器具 | 灯具照明 | 便携式工作灯 | 只 |  |  |  |
| 34 |  |  | 升降式照明灯 | 套 |  |  |  |
| 35 |  |  | 投光灯 | 只 |  |  |  |
| 36 |  |  | 蜡烛 | 支 |  |  |  |
| 37 |  | 雨具 | 雨伞 | 把 |  |  |  |
| 38 |  |  | 雨鞋 | 双 |  |  |  |
| 39 |  |  | 雨衣 | 套 |  |  |  |

| 序号 | 大类 | 小类 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 40 | 抢险 器具 | 配电器具 | 移动式发电机组 | 套 |  |  |  |
| 41 |  |  | 配电箱 | 只 |  |  |  |
| 42 |  |  | 电缆 | 米 |  |  |  |
| 43 |  | 通讯器具 | 对讲机 | 部 |  |  |  |
| 44 |  |  | 电扩音器 | 只 |  |  |  |
| 45 |  | 抽水设备 | 一般水泵 | 台 |  |  |  |
| 46 |  |  | 高扬程水泵 | 台 |  |  |  |
| 47 |  |  | 水泵配件 | 套 |  |  |  |
| 48 |  | 木质工具 | 竹扫帚 | 把 |  |  |  |
| 49 |  |  | 竹梯 | 把 |  |  |  |
| 50 |  |  | 竹洋锹 | 把 |  |  |  |
| 51 |  | 五金工具 | 油锯 | 把 |  |  |  |
| 52 |  |  | 切割机 | 台 |  |  |  |
| 53 |  |  | 斧头 | 把 |  |  |  |
| 54 |  |  | 锯子 | 把 |  |  |  |
| 55 |  |  | 千斤顶 | 只 |  |  |  |
| 56 |  |  | 茄莉钩 | 把 |  |  |  |
| 57 |  |  | 榔头（锤子） | 把 |  |  |  |
| 58 |  |  | 撬棒 （铁管、顶棒） | 根 |  |  |  |
| 59 |  |  | 剪刀 | 把 |  |  |  |

| 序号 | 大类 | 小类 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | 抢险 器具 | 五金工具 | 钳子 | 把 |  |  |  |
| 61 |  |  | 锹、铲、镐 | 把 |  |  |  |
| 62 |  |  | 道具 | 把 |  |  |  |
| 63 |  |  | 钉子 | 公斤 |  |  |  |
| 64 |  |  | 接管螺丝 | 套 |  |  |  |
| 65 |  |  | 螺丝刀 | 把 |  |  |  |
| 66 |  |  | 保险丝 | 只 |  |  |  |
| 67 |  |  | 活扳手 | 把 |  |  |  |
| 68 |  |  | 滑轮（葫芦） | 只 |  |  |  |
| 69 |  |  | 工具包 | 只 |  |  |  |
| 70 |  |  | 扣件 | 只 |  |  |  |
| 71 |  |  | 圆垂2P | 把 |  |  |  |
| 72 |  | 安全警示 | 安全标志 | 只 |  |  |  |
| 73 |  |  | 安全标志架 | 个 |  |  |  |
| 74 |  |  | 安全带 | 根 |  |  |  |
| 75 | 抢险 器具 | 安全防护 | 安全帽 | 顶 |  |  |  |
| 76 |  |  | 保险带 | 根 |  |  |  |
| 77 |  |  | 手套 | 双 |  |  |  |
| 78 |  | 登高工具 | 扶梯 | 把 |  |  |  |
| 79 |  | 搬运工具 | 手推车 （翻斗车） | 辆 |  |  |  |
| 80 |  | 灭火器具 | 灭火器 | 只 |  |  |  |
| 81 |  |  | 灭火器箱 | 只 |  |  |  |

| 序号 | 大类 | 小类 | 物资名称 | 单位 | 规格 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 82 | 大型枪险器械 | 运输车辆 | 叉车 | 辆 |  |  |  |
| 83 |  |  | 货运车（卡车、面包车） | 辆 |  |  |  |
| 84 |  |  | 其他 | 辆 |  |  |  |
| 85 |  | 排水车辆 | 泵车 | 辆 |  |  |  |
| 86 |  |  | 洒水抽水两用车 | 辆 |  |  |  |
|  |  |  |  | 填报人： |  | 联系电话： |  |

| 抄送：市防汛指挥部办公室，上海市学校后勤协会，上海高校后勤服 务股份有限公司，松江大学园区管委会。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 上海市教育委员会办公室 | 2014年6月6日印发 |  |